十环函〔2025〕9号

关于西十高铁东河牵引站220千伏外部供电工程

环境影响报告表的批复

国网湖北省电力有限公司十堰供电公司：

你公司报送的《西十高铁东河牵引站220千伏外部供电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、工程建设内容

工程位于湖北省十堰市郧阳区、郧西县境内（项目代码2406-420300-04-01-293674），主要建设内容包括：（1）变电站工程：①汉水（松石）500千伏变电站220千伏间隔扩建工程：扩建1个220千伏GIS架空出线间隔至220千伏大堰变电站；②大堰220千伏变电站保护完善工程：新增2个220千伏出线间隔保护装置；③乾兴220千伏变电站间隔扩建工程：扩建1个220千伏HGIS架空出线间隔至220千伏东河牵引站。（2）线路工程：①汉水-大堰Ⅱ回220千伏线路工程：新建线路路径全长41.0km，其中新建双回架空线路11.9km（跨汉江段双边挂线，其余采用单边挂线），新建单回架空线路长约29.1km；②大堰-东河牵引站220千伏线路工程：新建线路路径全长71.8km，其中单回架空线路71.7km，利用汉水—大堰Ⅰ回220千伏线路已建双回塔备用回路单侧架线0.1km；③乾兴-东河牵引站220千伏线路工程：新建线路路径长度约为41.58km（其中单回架空线路长40.96km，双回单挂架空线路长0.62km）。工程总投资为32983万元，其中环保投资256万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及工程建设符合《电力设施保护条例实施细则》的前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设与运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）严格按照《110千伏~750千伏架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计架空输电导线对地距离、交叉跨越距离，线路临近居民房屋时必须满足《报告表》提出的防护距离要求，确保线路周边电磁环境达到相应限值要求。

（二）加强施工期环境管理。施工期间落实生态保护措施、扬尘污染防治措施、噪声防治措施、水污染防治措施、固体废物污染防治措施及生态恢复等措施。施工现场设置临时围挡，对裸露地面进行覆盖；施工运输车辆落实遮盖、清洗等措施；修建临时沉砂池，生产废水通过沉砂池沉淀后回用于施工场地洒水及喷淋；施工运输车辆通过居民区时，应控制鸣笛，保持低速行驶，减少扬尘和噪声对周边居民的影响；工程涉及湖北丹江口库区省级湿地自然保护区内永久占地0.23hm2，临时占地0.3hm2，施工应避开雨季，完工后做好生态环境的恢复工作，恢复植被，恢复动物生境；工程涉及生态保护红线内无永久和临时占地，架空线路施工建议采用机械放线方式，以免造成地表水污染。同时，应合理安排施工时间，避免夜间施工。

（三）落实运营期生态环境保护措施。运营期间落实电磁环境防护措施，加强线路巡查和检查，确保工程周边电磁环境达到《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的相应限值要求、声环境质量达到相应标准。

（四）强化公众参与机制。项目在施工和运营过程中，应加强与公众的沟通及相关解释工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向十堰市生态环境局郧阳分局、十堰市生态环境局郧西分局报送相关信息并接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，你单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、请十堰市生态环境局郧阳分局、十堰市生态环境局郧西分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

六、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。项目建设和运行依法需要其他行政许可的，申请人应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

七、环境影响报告经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自本批复下发之日起超过五年，该项目方决定开工建设的，环境影响报告书应当按规定重新审核。

八、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告送十堰市生态环境局郧阳分局、十堰市生态环境局郧西分局，并按规定接受生态环境部门监督检查。

十堰市生态环境局

2025年2月11日

抄送:十堰市生态环境局郧阳分局、十堰市生态环境局郧西分局、中南安全环境技术研究院股份有限公司

十堰市生态环境局 2025年2月11日印